## Slide 1: Tratamento anóxico

## Slide 2: Composição de gases na atmosfera

## Slide 3: Onde temos N???
Bases Nitrogenadas

## Slide 8: Como remover o N???

## Slide 9: Remoção de Nitrogênio
Físico-química
Cal hidratada ou soda cáustica. Elevando-se o pH das águas o íon amônio converte-se quase que totalmente à forma gasosa.
- Cloro
Biológica
Bactérias – quimiossíntese (Nitrificação – aeróbia; Desnitrificação – anóxica).
- Algas e plantas

## Slide 11
Fotossíntese
Quimiossíntese

## Slide 12: Grupos de Bactérias quimiossintetizantes
Sulfobactérias: que oxidam compostos do enxofre;
Ferrobactérias: que oxidam compostos do ferro;
Nitrobactérias: que oxidam compostos do nitrogênio.

## Slide 13: De acordo com a presença de oxigênio
Aeróbio - quando as reações biológicas ocorrem na presença de oxigênio livre;
Anóxico - quando as reações biológicas ocorrem somente na presença de oxigênio combinado (NO2, SO4..). As bactérias aeróbias têm que romper as ligações do oxigênio com outros elementos para utilizar o oxigênio;
Anaeróbio - quando as reações biológicas ocorrem na ausência total de oxigênio. Estas reações biológicas são realizadas por bactérias anaeróbias estritas ou bactérias anaeróbias facultativas.

## Slide 14: Ciclo do Nitrogênio

## Slide 17: Rhizobium

## Slide 18: Remoção de Nitrogênio
Físico-química
Cal hidratada ou soda cáustica. Elevando-se o pH das águas o íon amônio converte-se quase que totalmente à forma gasosa.
- Cloro
Biológica
Bactérias – quimiossíntese (Nitrificação – aeróbia; Desnitrificação – anóxica).
- Algas e plantas