## Slide 1: Tratamento anaeróbico

## Slide 2: Qual o problema do tratamento aeróbico?

## Slide 3
TRATAMENTO ANAERÓBICO

## Slide 4: TRATAMENTO ANAERÓBICO = DIGESTÃO ANAERÓBICA

## Slide 5
TRATAMENTO ANAERÓBICO

## Slide 9
Proteínas, Carboidratos e Lipídeos
Bactérias fermentadoras
Aminoácidos, Açucares, Ácidos graxos
Bactérias fermentadoras
Propianato, Butirato,
Etanol, Ácido Lático
Bactérias acetogênicas produtoras de hidrogênio
Bactérias metanogênicas
Bactérias redutoras de sulfatos
ou ácido acético

## Slide 10: PRINCIPAIS PROBLEMAS - CORROSÃO

## Slide 11: COMPOSIÇÃO BIOGÁS

## Slide 12: METANO
25 vezes mais poluente que o CO2

## Slide 13: FORMAÇÃO DE BIOGÁS

## Slide 14: METANO
- Reduzir a concentração de substâncias corrosivas - ácido sulfídrico.
- Remoção do dióxido de carbono - efeito de diluição no biogás, reduzindo seu poder energético.

## Slide 15: Fossa Séptica
Sedimentação
Bactérias
Quando a rua não possui canalização de águas pluviais, os efluentes da fossa devem ser encaminhados a um ponto chamado sumidouro, que é uma escavação destinada a fazer com que a água recebida seja absorvida pelo solo.

## Slide 16: FOSSA SÉPTICA